# 工務部 2026年度計劃初稿構想

台茂購物中心（示範）｜行政管理處 工務部（初稿，尚未定案）

以下為工務部同仁近期討論之2026年構想草案，先以條列方式記錄，尚未展開KPI、負責人與預算配置，留待後續會議進一步討論收斂。

設備歷史維護資料數位化——目前各組保養紀錄分散於Excel與紙本，考慮建立統一資料庫或雲端表單，方便查詢與趨勢分析。

導入EMS能源管理系統——中控組目前用電數據仍仰賴人工彙整，若能導入EMS系統即時監控用電與需量，或許有助於節電與異常預警。

CH-03汰換案送審——CH-03冰水主機已多次異常，2025年評估案僅編列顧問費，需要儘快確認是否編列2026汰換預算並送審。

消防警報日誌AI分析試辦——消防組警報日誌量大，人工判讀效率有限，可評估是否有工具能協助做異常趨勢分析，先小規模試辦看看效果。

預知保養（振動感測）試點——聽聞其他館別有導入振動感測做預知保養，或許可以挑一兩台關鍵設備先試裝感測器，觀察是否能提早發現異常。

以上構想待與總經理室討論。